FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-24-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8029    	STANTON A - ONLINE	1024.1169	1.0825	0.6407	0.5853	95.0465	2.9881	0.1708	0.0309	0.0204	0.0080	0.0036	0.0084	0.0030	0.0014	0.0000	1338.7875	-38.3321	02/24/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1024.6632	1.0552	0.6050	0.5848	95.1440	2.9587	0.1660	0.0273	0.0211	0.0074	0.0037	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1339.9521	-31.7020	02/24/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1023.8744	1.0329	0.5679	0.5835	95.3800	2.7850	0.1640	0.0269	0.0211	0.0073	0.0037	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1340.3590	-32.5349	02/24/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1024.0339	1.0771	0.5957	0.5847	95.2099	2.8733	0.1693	0.0291	0.0210	0.0085	0.0038	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1339.2572	-30.4629	02/24/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1024.9896	1.0274	0.6448	0.5853	95.1124	2.9576	0.1715	0.0265	0.0187	0.0076	0.0033	0.0302	0.0080	0.0039	0.0075	1340.4424	24.0355	02/24/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1023.7903	1.0263	0.6343	0.5841	95.2452	2.8633	0.1625	0.0268	0.0197	0.0075	0.0036	0.0106	0.0038	0.0018	0.0000	1339.6256	-33.6461	02/24/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1018.0248	1.1689	0.5352	0.5813	95.9353	2.1088	0.1653	0.0353	0.0237	0.0101	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1334.4682	-96.4879	02/24/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1024.4398	1.0212	0.5882	0.5839	95.2837	2.8739	0.1633	0.0270	0.0205	0.0079	0.0038	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1340.6567	-33.8042	02/24/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1021.0648	0.9363	0.5118	0.5796	96.0896	2.2419	0.1470	0.0293	0.0208	0.0087	0.0042	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1341.2127	-34.3592	02/24/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.1963	1.3279	0.2182	0.5873	94.9765	3.2190	0.1819	0.0305	0.0224	0.0085	0.0042	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1341.6530	-32.7080	02/24/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1011.9274	0.7703	0.4895	0.5709	97.7298	0.8539	0.0696	0.0205	0.0171	0.0110	0.0060	0.0322	0.0114	0.0055	0.0000	1339.3193	-8.2482	02/24/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1021.9470	1.0497	0.6092	0.5830	95.4508	2.6820	0.1459	0.0254	0.0185	0.0071	0.0033	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1338.4508	-39.2524	02/24/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1015.4738	1.6998	0.1157	0.5841	96.1009	1.8000	0.1722	0.0416	0.0294	0.0138	0.0065	0.0202	0.0071	0.0035	0.0000	1328.6386	-18.7743	02/24/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1013.5128	1.2069	0.6539	0.5807	96.1846	1.6656	0.1624	0.0386	0.0288	0.0139	0.0071	0.0191	0.0067	0.0033	0.0000	1330.0375	-20.2228	02/24/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1002.8693	1.4578	0.0493	0.5715	98.0580	0.3923	0.0276	0.0068	0.0044	0.0018	0.0000	0.0021	0.0007	0.0004	0.0000	1326.6083	-67.6470	02/24/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1023.8367	1.0476	0.6574	0.5847	95.1430	2.9173	0.1644	0.0279	0.0199	0.0078	0.0037	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1338.9787	-33.0081	02/24/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1024.3804	1.0810	0.6156	0.5851	95.1219	2.9297	0.1735	0.0295	0.0241	0.0089	0.0044	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1339.1701	-31.9501	02/24/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1025.2020	1.0242	0.6171	0.5847	95.1298	2.9820	0.1735	0.0282	0.0217	0.0081	0.0042	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1340.6889	-32.2522	02/24/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1025.4677	0.1520	0.6219	0.5709	96.9368	2.1529	0.0989	0.0106	0.0160	0.0044	0.0036	0.0028	0.0008	0.0004	0.0000	1357.2106	-63.0673	02/24/2026	
8148    	ANCLOTE ONLINE	1023.7351	1.1659	0.5233	0.5851	95.2410	2.8179	0.1669	0.0317	0.0221	0.0105	0.0054	0.0153	0.0054	0.0026	0.0000	1338.3563	-25.2870	02/24/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1023.9657	1.0717	0.5814	0.5844	95.2376	2.8709	0.1719	0.0281	0.0203	0.0077	0.0004	0.0100	0.0035	0.0017	0.0000	1339.5484	-35.0632	02/24/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1023.3107	0.2845	0.9124	0.5747	96.1648	2.5361	0.0893	0.0050	0.0055	0.0013	0.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1349.8312	-104.1772	02/24/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1025.2780	1.0189	0.6142	0.5847	95.1110	3.0185	0.1720	0.0270	0.0190	0.0071	0.0029	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.8870	-36.3064	02/24/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1024.2611	1.0207	0.6476	0.5844	95.1701	2.9225	0.1708	0.0273	0.0209	0.0071	0.0039	0.0091	0.0032	0.0000	0.0016	1339.8465	-14.4202	02/24/2026	
8184    	TRENTON RNG	985.3921	1.9593	1.0044	0.5786	96.9547	0.0655	0.0032	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1295.4638	-31.7193	02/24/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	987.9468	1.5005	0.9789	0.5733	97.5206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1306.4033	-115.1616	02/24/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	977.5273	0.2868	3.3832	0.5718	96.3157	0.0000	0.0042	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1292.7087	-38.5466	02/24/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.1230	0.4618	1.1272	0.5747	96.3030	2.0289	0.0653	0.0049	0.0051	0.0017	0.0006	0.0015	0.0005	0.0003	0.0000	1339.0785	-72.5608	02/24/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1023.8462	1.1253	0.5968	0.5853	95.1139	2.9175	0.1739	0.0286	0.0206	0.0081	0.0037	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.3011	-31.8184	02/24/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1018.2756	1.1688	0.5228	0.5817	95.9500	2.1030	0.1646	0.0370	0.0252	0.0110	0.0055	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1335.1361	-30.0010	02/24/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1002.8282	0.5553	0.5787	0.5625	98.8661	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1337.0719	-121.1133	02/24/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1018.3428	1.1606	0.5111	0.5815	95.9586	2.1316	0.1553	0.0350	0.0220	0.0098	0.0039	0.0126	0.0044	0.0022	0.0000	1335.4775	-30.0193	02/24/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1024.7697	1.0298	0.6220	0.5846	95.1889	2.9052	0.1747	0.0283	0.0221	0.0079	0.0040	0.0170	0.0060	0.0000	0.0029	1340.2900	-0.4739	02/24/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1023.2591	1.0424	0.6907	0.5846	95.1135	2.9386	0.1510	0.0269	0.0200	0.0077	0.0036	0.0057	0.0020	0.0010	0.0000	1338.3407	-46.2548	02/24/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1025.2780	1.0189	0.6142	0.5847	95.1110	3.0185	0.1720	0.0270	0.0190	0.0071	0.0029	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.8870	-36.3064	02/24/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1029.0012	1.1260	0.5258	0.5878	94.6430	3.4471	0.1741	0.0319	0.0234	0.0096	0.0049	0.0143	0.0050	0.0025	0.0000	1342.1156	-26.7837	02/24/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1024.2832	1.0283	0.6431	0.5845	95.1617	2.9299	0.1674	0.0276	0.0204	0.0080	0.0039	0.0097	0.0034	0.0000	0.0017	1339.7747	-13.0545	02/24/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1024.0601	1.0611	0.6222	0.5847	95.1607	2.9209	0.1657	0.0280	0.0201	0.0079	0.0037	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.2858	-35.5995	02/24/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1019.9163	1.0079	0.4487	0.5793	96.2037	2.1290	0.1408	0.0281	0.0201	0.0083	0.0039	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1339.9870	-36.5104	02/24/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1024.1920	1.0478	0.6394	0.5847	95.1397	2.9361	0.1665	0.0283	0.0206	0.0073	0.0037	0.0107	0.0038	0.0000	0.0018	1339.4066	-10.9765	02/24/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1023.6470	1.0901	0.6013	0.5846	95.2250	2.8381	0.1684	0.0294	0.0215	0.0084	0.0042	0.0137	0.0048	0.0024	0.0000	1338.7602	-28.0174	02/24/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1023.2419	0.2623	1.0991	0.5763	95.8479	2.6447	0.1244	0.0073	0.0089	0.0020	0.0016	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1347.8874	-69.0773	02/24/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1023.5096	1.1162	0.6039	0.5850	95.1620	2.8772	0.1668	0.0299	0.0201	0.0084	0.0041	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1338.1698	-32.3166	02/24/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1024.2432	1.0363	0.6438	0.5846	95.1502	2.9311	0.1674	0.0285	0.0202	0.0081	0.0040	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1339.5920	-34.1971	02/24/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1022.9618	1.0551	0.6596	0.5843	95.1603	2.9632	0.0923	0.0279	0.0197	0.0078	0.0039	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1338.3117	-34.6837	02/24/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1023.1391	1.0305	0.6940	0.5844	95.1752	2.8729	0.1599	0.0259	0.0193	0.0074	0.0035	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1338.4633	-32.2695	02/24/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1025.6062	1.0692	0.5930	0.5855	95.0149	3.0758	0.1781	0.0279	0.0207	0.0081	0.0031	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.4044	-36.4145	02/24/2026	
8160    	HUNTERS CREEK ONLINE	1026.2675	1.1107	0.5830	0.5865	94.8505	3.2151	0.1721	0.0281	0.0200	0.0071	0.0031	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1340.1435	-34.1474	02/24/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.9039	0.0241	0.7835	0.5746	95.9499	3.1305	0.1055	0.0032	0.0033	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2872	-102.4090	02/24/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1022.9514	1.0458	0.5976	0.5835	95.4100	2.6979	0.1778	0.0286	0.0209	0.0079	0.0039	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.2393	-35.4961	02/24/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1024.1938	0.3055	0.7928	0.5744	96.2770	2.5224	0.0893	0.0044	0.0059	0.0011	0.0005	0.0011	0.0004	0.0002	0.0000	1351.4431	-77.4814	02/24/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1024.2182	1.0663	0.5912	0.5845	95.2011	2.9031	0.1706	0.0277	0.0196	0.0078	0.0030	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.6586	-35.6690	02/24/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1024.2502	1.0662	0.5912	0.5845	95.1983	2.9056	0.1704	0.0277	0.0196	0.0080	0.0036	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1339.6783	-36.1013	02/24/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1024.0934	1.0672	0.6325	0.5849	95.1104	2.9545	0.1690	0.0275	0.0193	0.0076	0.0032	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1339.0805	-37.4731	02/24/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.6633	1.1597	0.4419	0.5822	95.8284	2.3096	0.1815	0.0334	0.0231	0.0089	0.0041	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1337.6773	-36.1719	02/24/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1024.2994	1.0851	0.5991	0.5849	95.1673	2.8971	0.1739	0.0289	0.0220	0.0084	0.0043	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1339.2425	-27.6672	02/24/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1023.5677	1.0436	0.6094	0.5840	95.3022	2.8038	0.1697	0.0279	0.0208	0.0081	0.0037	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1339.4965	-33.2592	02/24/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1023.8046	1.0530	0.6155	0.5843	95.2379	2.8556	0.1654	0.0289	0.0207	0.0083	0.0039	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.3678	-33.3106	02/24/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1022.7281	1.0768	0.6024	0.5839	95.3500	2.7352	0.1625	0.0296	0.0199	0.0090	0.0038	0.0109	0.0038	0.0019	0.0000	1338.4741	-33.0873	02/24/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1029.9035	0.9516	0.9930	0.5905	93.7773	4.0407	0.1870	0.0174	0.0144	0.0043	0.0020	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1340.2163	-30.6070	02/24/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1024.1230	1.0819	0.6409	0.5853	95.0469	2.9881	0.1707	0.0310	0.0204	0.0080	0.0037	0.0085	0.0030	0.0015	0.0000	1338.8011	-38.2458	02/24/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1024.1259	1.0818	0.6408	0.5853	95.0474	2.9879	0.1706	0.0310	0.0204	0.0080	0.0037	0.0085	0.0030	0.0015	0.0000	1338.8030	-38.2590	02/24/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1022.2603	1.1320	0.3412	0.5817	95.8978	2.3889	0.1635	0.0310	0.0230	0.0087	0.0041	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.3468	-35.1270	02/24/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.1112	1.1592	0.4455	0.5882	94.6022	3.5363	0.1742	0.0316	0.0232	0.0096	0.0049	0.0132	0.0047	0.0023	0.0000	1343.1178	-28.5120	02/24/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1024.1284	1.0329	0.6539	0.5846	95.1441	2.9309	0.1696	0.0269	0.0201	0.0079	0.0037	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1339.4745	-34.5176	02/24/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1004.3999	0.0540	1.9662	0.5701	96.6290	1.3221	0.0260	0.0014	0.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1330.1977	-113.8861	02/24/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1024.4943	1.0227	0.6347	0.5845	95.1762	2.9261	0.1696	0.0276	0.0198	0.0079	0.0041	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1340.0956	-31.9984	02/24/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1023.8117	1.0111	0.6702	0.5842	95.1941	2.8906	0.1654	0.0266	0.0200	0.0076	0.0036	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.5003	-33.4507	02/24/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1024.1625	1.0309	0.6465	0.5845	95.1680	2.9146	0.1684	0.0268	0.0202	0.0097	0.0046	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1339.6238	-34.1722	02/24/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1024.3165	1.0259	0.6498	0.5846	95.1626	2.9174	0.1699	0.0272	0.0208	0.0101	0.0048	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1339.7651	-31.9133	02/24/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1023.7781	1.0107	0.6719	0.5842	95.1946	2.8892	0.1652	0.0266	0.0200	0.0075	0.0036	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.4672	-33.5170	02/24/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1025.0660	1.2986	0.2624	0.5853	95.4271	2.7036	0.2090	0.0420	0.0271	0.0119	0.0051	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1339.8532	-28.3600	02/24/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1024.0098	1.0439	0.6819	0.5850	95.0668	2.9746	0.1621	0.0276	0.0211	0.0080	0.0040	0.0100	0.0050	0.0000	0.0000	1338.8501	-49.9110	02/24/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1024.8567	1.2589	0.2642	0.5846	95.5401	2.6302	0.2068	0.0421	0.0298	0.0115	0.0048	0.0115	0.0000	0.0000	0.0000	1340.4257	-31.2952	02/24/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1026.4629	1.1202	0.5766	0.5862	94.8469	3.2084	0.1677	0.0287	0.0231	0.0084	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.6934	-93.7486	02/24/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1024.3536	1.0818	0.5907	0.5848	95.1903	2.8852	0.1739	0.0286	0.0220	0.0087	0.0040	0.0147	0.0052	0.0025	0.0000	1339.4416	-26.2601	02/24/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1006.8260	0.7041	1.2958	0.5751	96.4600	1.4516	0.0631	0.0093	0.0076	0.0030	0.0015	0.0042	0.0015	0.0007	0.0000	1327.6842	-54.4195	02/24/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1025.1552	1.0749	0.5965	0.5853	95.1135	2.9509	0.1796	0.0312	0.0221	0.0088	0.0044	0.0181	0.0064	0.0031	0.0000	1339.9709	-21.4802	02/24/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1023.5132	1.0501	0.5846	0.5838	95.4624	2.6292	0.1711	0.0332	0.0264	0.0110	0.0056	0.0264	0.0093	0.0045	0.0000	1339.6278	-12.4779	02/24/2026	
8059    	Dominion South	1059.0239	0.6368	0.4000	0.5977	92.1869	6.3889	0.3563	0.0113	0.0147	0.0013	0.0020	0.0016	0.0008	0.0000	0.0000	1369.8512	-76.2199	02/24/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1013.2409	1.1909	0.6810	0.5806	96.2105	1.6539	0.1622	0.0438	0.0122	0.0259	0.0052	0.0145	0.0051	0.0025	0.0000	1329.9245	-26.3513	02/24/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1023.9699	1.0441	0.6823	0.5850	95.0656	2.9758	0.1622	0.0274	0.0208	0.0080	0.0039	0.0100	0.0050	0.0000	0.0000	1338.8371	-50.0208	02/24/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.3045	1.0019	0.5580	0.5826	95.5453	2.6566	0.1676	0.0274	0.0213	0.0081	0.0038	0.0100	0.0050	0.0000	0.0000	1340.7406	-49.9960	02/24/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1017.0255	1.4176	0.4219	0.5838	95.8061	2.0643	0.1900	0.0445	0.0256	0.0134	0.0054	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1331.0569	-32.0082	02/24/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1026.4220	1.1273	0.5535	0.5865	94.9136	3.1458	0.1761	0.0315	0.0233	0.0093	0.0049	0.0147	0.0052	0.0025	0.0000	1340.2613	-26.1453	02/24/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1021.7728	1.1034	0.5406	0.5830	95.5840	2.5202	0.1711	0.0327	0.0229	0.0091	0.0044	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.1653	-31.5941	02/24/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1026.3419	1.1298	0.5206	0.5861	95.0064	3.0686	0.1903	0.0330	0.0241	0.0091	0.0046	0.0136	0.0048	0.0023	0.0000	1340.5664	-27.9257	02/24/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1024.5298	1.0522	0.6588	0.5852	95.0244	3.0319	0.1664	0.0274	0.0202	0.0081	0.0033	0.0071	0.0025	0.0012	0.0000	1339.2723	-41.5244	02/24/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1024.3859	1.0236	0.5982	0.5840	95.2554	2.8920	0.1629	0.0265	0.0206	0.0076	0.0033	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.4607	-35.1736	02/24/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1020.0956	0.9647	0.5474	0.5798	96.2268	1.9800	0.1650	0.0346	0.0287	0.0143	0.0079	0.0306	0.0108	0.0053	0.0000	1339.6920	-8.7973	02/24/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1013.3727	1.2129	0.5293	0.5793	96.4774	1.5328	0.1503	0.0383	0.0253	0.0126	0.0060	0.0150	0.0053	0.0026	0.0000	1331.3812	-25.8867	02/24/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1024.3774	1.0783	0.5858	0.5848	95.1995	2.8868	0.1724	0.0300	0.0208	0.0086	0.0043	0.0136	0.0048	0.0023	0.0000	1339.5858	-28.0590	02/24/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1024.6042	1.1275	0.8369	0.5883	94.4213	3.3926	0.1557	0.0269	0.0177	0.0077	0.0035	0.0102	0.0036	0.0018	0.0000	1335.7913	-34.4171	02/24/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1027.0458	1.0263	0.3474	0.5831	95.5632	2.7693	0.2072	0.0348	0.0281	0.0099	0.0048	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1345.0124	-36.4925	02/24/2026