TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-12-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1014	    0.569	    1.407	    0.579	   95.580	    2.327	    0.104	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.044	N/A	06/11/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1017	    0.580	    1.380	    0.580	   95.296	    2.563	    0.163	    0.008	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.924	0.000	06/11/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.472	    0.182	    0.581	   96.181	    2.025	    0.102	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.179	  -67.624	06/11/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1025	    0.036	    2.728	    0.591	   93.409	    3.019	    0.515	    0.066	    0.124	    0.037	    0.037	    0.014	    0.010	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.189	   -5.889	06/11/2025	
8549	WT 2 System Check	       990	    0.000	    2.505	    0.566	   97.283	    0.212	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.409	 -120.987	06/11/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.589	    1.318	    0.578	   95.773	    2.201	    0.102	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.677	  -65.192	06/11/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1016	    0.016	    2.213	    0.581	   94.479	    3.085	    0.188	    0.014	    0.004	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.153	 -102.116	06/11/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1013	    0.014	    2.136	    0.577	   95.245	    2.509	    0.085	    0.003	    0.003	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.050	  -39.538	06/11/2025