TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 10-29-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.680	    1.243	    0.576	   96.177	    1.816	    0.067	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.768	N/A	10/28/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.728	    1.170	    0.576	   96.279	    1.699	    0.105	    0.008	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.770	0.000	10/28/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.463	    0.152	    0.580	   96.426	    1.810	    0.113	    0.015	    0.014	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.977	 -101.709	10/28/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.001	    2.390	    0.578	   95.111	    2.345	    0.116	    0.012	    0.013	    0.005	    0.004	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.670	  -61.897	10/28/2025	
8549	WT 2 System Check	       991	    0.004	    2.748	    0.569	   96.629	    0.619	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1313.713	 -119.737	10/28/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.671	    1.208	    0.576	   96.269	    1.768	    0.065	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.421	  -64.643	10/28/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.003	    2.337	    0.576	   95.448	    2.150	    0.058	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.723	 -108.672	10/28/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	10/27/2025