TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-12-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1018	    0.723	    1.245	    0.582	   95.199	    2.648	    0.160	    0.010	    0.012	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.290	N/A	07/11/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.766	    1.112	    0.578	   95.938	    2.057	    0.107	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.491	0.000	07/11/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.605	    0.155	    0.582	   96.209	    1.897	    0.104	    0.013	    0.011	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.699	 -101.114	07/11/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.004	    2.597	    0.580	   94.588	    2.644	    0.126	    0.010	    0.017	    0.005	    0.005	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.384	  -49.494	07/11/2026	
8549	WT 2 System Check	       987	    0.000	    2.819	    0.567	   96.989	    0.181	    0.010	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1310.622	-32000.00	07/11/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.831	    1.059	    0.579	   95.776	    2.201	    0.107	    0.009	    0.010	    0.003	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.608	  -61.364	07/11/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1010	    0.003	    2.452	    0.578	   94.922	    2.536	    0.082	    0.002	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.581	 -106.588	07/11/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	       995	    0.007	    2.316	    0.568	   93.915	    2.300	    0.058	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1319.822	    0.000	07/11/2026