TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-26-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1009	    0.828	    1.165	    0.577	   96.139	    1.786	    0.067	    0.007	    0.006	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.360	N/A	08/25/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.800	    1.176	    0.577	   96.087	    1.824	    0.095	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.346	0.000	08/25/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.330	    0.136	    0.578	   96.605	    1.803	    0.097	    0.013	    0.011	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.264	 -102.636	08/21/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1008	    0.034	    2.475	    0.578	   95.266	    2.012	    0.145	    0.017	    0.028	    0.009	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.573	  -44.371	08/26/2026	
8549	WT 2 System Check	       991	    0.000	    2.643	    0.568	   96.979	    0.358	    0.018	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1314.739	 -121.594	08/25/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.779	    1.197	    0.577	   96.111	    1.811	    0.083	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.332	  -64.791	08/25/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.008	    2.276	    0.575	   95.608	    2.019	    0.083	    0.001	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.360	 -108.830	08/25/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	       993	    0.008	    2.308	    0.566	   95.839	    1.119	    0.024	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1319.218	    0.000	08/25/2026